## SOLICITUD DE REVISION DE EQUIPO
SOLICITUD DE REVISIÓN DE EQUIPOS | [14 empty] | Nº
DESCRIPCION DEL CLIENTE
| Nombre | [5 empty] | RUT |  |  |  |  | Fecha
| Dirección de Visita Técnica | [6 empty] | Comuna |  |  |  | Ciudad
| Teléfono | [6 empty] | Fax |  |  |  | e- mail
EQUIPO A REVISAR
| Artículo | [5 empty] | Servicio |  |  |  |  | Fecha
| Marca | [5 empty] | Nº Factura |  |  |  |  | Inicio |  |  |  | hrs
| Modelo | [5 empty] | Fecha Factura |  |  |  |  | Termino |  |  |  | hrs
| Nombre Instalador | [9 empty] | Fecha Últ. Mantención
INFORMACION QUE DEBE INGRESAR CLIENTE O INSTALADOR DE ACUERDO A PRIMERA VERIFICACION
| Caldera Mural DATOS OBLIGATORIOS |  |  | Inicial | Final | Quemador |  |  |  | Inicial | Final | Quemador doble/simple Etapa a Gas |  |  | Inicial | Final
| Revisar conexión de termostato |  |  |  |  | Tipo de combustible | [5 empty] | Presion entrada de gas
| Presión Sist. Hidráulico |  | bar |  |  | Foto resistencia | [5 empty] | Revision Servomotor
| Encendido Electrónico. |  |  |  |  | Transformador/Chispa | [5 empty] | Revision Presostato de Aire y Gas
| Temp Máx A.C.S. |  |  |  |  | Temp Max Calefacción | [5 empty] | Revision electrodo de encendido y ionizado
| Temp Max Calefacción |  |  |  |  | Bomba Presión | [5 empty] | Revision cables Iono y Encendido
| Presión de Gas Est /Dinamica |  |  |  |  | Flexibles |  |  | bar |  |  | Revision de transformador de encedido
| Presión Gas Mínima/Revisar ducto de gases |  |  |  |  | Filtro
| Presión Gas Máxima. |  |  |  |  | Distancias entre piezas x Catálogo.
| Revisar parametros de calefaccion y sanitario |  |  |  |  | Humos Visibles
| Sonda acs / Calef.(resistencia) |  |  |  |  | Verificar valvula de retencion
| Revisar voltaje de caldera/ verificar alimentacion |  |  |  |  | Revisar presencia de aire en el combustible
| Biomasa |  |  |  |  | Aire Acondicionado | [5 empty] | OBSERVACIONES CLIENTE INSTALADOR (letra Imprenta)
| Presión de sist. Hidráulico |  |  |  |  | Revisar presostato alta y baja
| Encendido |  |  |  |  | Pilas C. Remoto
| Carga de Combustible |  |  |  |  | Consumo Electrico.
| Largo Chimenea y Aislación |  |  |  |  | Motores U. Interior
| Tipo Combustible |  |  |  |  | Motor U. Exterior
| Error en Panel |  |  |  |  | Refrigerante |  |  | Kpa
Sonda Temp.
Valv Expansión
[6 empty] | Frío/Calor | [5 empty] | INFORMACION PRODUCTO ENTREGADO POR GARANTIA
[6 empty] | Presion de refrigerante alta y baja | [5 empty] | Producto entregado :
[6 empty] | Tipo de Refrigerante | [5 empty] | Codigo :
[6 empty] | Revisar bandeja de condensado | [5 empty] | N° Factura :
PAGO POR VISITA TÉCNICA
| Monto $ |  | Efectivo |  |  |  | Doc. /Transf. N° |  |  | Banco |  |  | Fact. N°
Si su solicitud de revisión de equipo no corresponde a Garantía
|  | DESCRIPCIÓN DE SERVICIO |  |  |  |  | P.LISTA PESOS | DESCRIPCIÓN DE SERVICIO | [5 empty] | P.LISTA PESOS
|  | Serv. Visita Técnica Caldera Mural de 0 a 70.000 kcal/h |  |  |  |  | 85000 | Serv. Visita Técnica Cald. Presurizada superior a 200.000 kcal/h | [5 empty] | 325000
|  | Serv. Visita Técnica Caldera Mural superior a 70.000 kcal/h |  |  |  |  | 165000 | Serv. Visita Técnica Calefones | [5 empty] | 85000
|  | Serv. Visita Técnica Cald. Mural Condensación de 0 a 70.000 kcal/h |  |  |  |  | 125000 | Serv. Visita Técnica Termos | [5 empty] | 85000
|  | Serv. Visita Técnica Cald. Mural Condensación superior a 70.000 kcal/h |  |  |  |  | 165000 | Serv. Visita Técnica Bombas de Calor | [5 empty] | 165000
|  | Serv. Visita Técnica Cascada 2da Cald. 0 - 120.000 kcal/h c/u |  |  |  |  | 85000 | Serv. Visita Técnica Split Muro 9.000 a 12.000 Btu/H | [5 empty] | 85000
|  | Serv. Visita Técnica Cald. Piso Petroleo /Gas 0-80.000 kcal/h |  |  |  |  | 165000 | Serv. Visita Técnica Split Muro 18.000 a 24.000 Btu/H | [5 empty] | 125000
|  | Serv. Visita Técnica Cald. Piso Pellet 0-80.000 kcal/h |  |  |  |  | 245000 | Serv. Visita Técnica Split Aire 36.000 Btu A 60.000 Btu | [5 empty] | 165000
DESCRIPCIÓN DE TRASLADOS
|  | SERVICIO TRASLADO 0 -50 KMS (ida y vuelta) = 100 km |  |  |  |  | 45000 | SERVICIO TRASLADO 101 - 150 KMS (ida y vuelta) = 300 km | [5 empty] | 125000
|  | SERVICIO TRASLADO 51 - 100KMS (ida y vuelta) = 200 km |  |  |  |  | 85000 | SERVICIO TRASLADO 151 - 200 KMS (ida y vuelta) = 400 km | [5 empty] | 165000
Previa Transferencia o depósito comunicarse con Servicio Técnico Recal
+562 2430 7731 - sat@recal.cl
Obs: Se Informa que, si en visita técnica se determina que no corresponde a garantía, dicha visita tendrá costo para el solicitante
El costo de la revisión de equipos en terreno será de 2,5 UF más IVA si el equipo presenta fallas de operación o instalación.
Valores en Peso Chileno, incluyen I.V.A , no incluyen Traslados ( considera sólo Región Metropolita y Temuco). Para mayor información consulte a su ejecutivo.
Si la falla es atribuible a garantía la revisión y reparación no tendrá costo.
Todo instalador autorizado ha obtenido condiciones especiales en la compra de productos por su condición de especialista en el rubro.
Las empresas instaladoras deben contar con herramientas y personal adecuado para la instalación, mantención y reparación de los equipos adquiridos.
Asimismo Recal entrega una completa información en su página Web y cursos técnicos en sus instalaciones de Santiago a disposición.
*Una vez efectuada la reparación o rechazo del presupuesto de reparación por parte del Cliente, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de un mes corrido
contado desde el aviso de retiro del producto. RECAL no se hará responsable por posibles daños o deterioro del producto una vez transcurrido el plazo
anteriormente mencionado. A contar del primer día del segundo mes corrido la empresa se encontrará facultada para cobrar $500 pesos chilenos diarios
por concepto de almacenaje. Sí transcurridos 365 días desde aviso de retiro de producto, este no ha sido retirado, se entenderán abandonados a favor
de RECAL para su libre disposición de acuerdo a LEY 19.496, art. 42.”
FORMA DE PAGO
Trasferencia o depósito bancario
| A nombre de Recal Ltda. | [7 empty] | Enviar comprobante de depósito a sat@recal.cl
Rut 78.938.810-5
| Banco | SANTANDER |  | Nº Cuenta |  | 6512233-2
Valores no incluyen Repuestos ni intervención de sistema de Climatización.
Cliente debe procurar las condiciones adecuadas para la realización de la visita técnica.
Recal NO será responsable de los daños que pudieran provocarse como consecuencia de la realización de la Visita Técnica.
Recal se reserva el derecho de realizar esta visita con personal propio o externo a la empresa.
Una vez efectuada la reparación o rechazo del presupuesto de reparación por parte del Cliente, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de un mes
corrido contado desde el aviso de retiro del producto. RECAL no se hará responsable por posibles daños o deterioro del producto una vez transcurrido
el plazo anteriormente mencionado. A contar del primer día del segundo mes corrido la empresa se encontrará facultada para cobrar $500 pesos chilenos
diarios por concepto de almacenaje. Sí transcurridos 365 días desde aviso de retiro de producto, este no ha sido retirado, se entenderán abandonados
a favor de RECAL para su libre disposición de acuerdo a LEY 19.496, art. 42.